## EVSG
Anschlusskostenberechnung Elektrizitätsversorgung Saas-Grund
Kunde:
Objekt:
Elektroinstallateur:
Netzkostenbeitrag | [6 empty] | Kostenkalkulation
Niederspannungsanschluss
gewünschte Anschlusssicherung | [5 empty] | Auswahl: x
25 | [6 empty] | 0
40 | [6 empty] | 0
63 | [6 empty] | 0
80 | [6 empty] | 0
125 | [6 empty] | 0
160 | [6 empty] | 0
200 | [6 empty] | 0
250 | [6 empty] | 0
400 | [6 empty] | 0
Netzkosten in CHF/A
bezugsberechtigte Leistung | bis | 315A | 120
| ab | 315 | 80
Mittelspannungsanschluss
Netzkosten in CHF/A |  |  | auf Anfrage
Ansätze für Apparatemontage / Abänderung | [5 empty] | Anzahl Stk.
Neumontage Steuerapparat/Zähler |  |  | 0 |  |  |  | 0
Abänderung Steuerapparat/Zähler |  |  | 0 |  |  |  | 0
Netzanschlussbeitrag
max. Absicherung | Kabelleitung Querschnitt | Netzanschlussbeiträge bis 20m Kabellänge (exkl. HAK) |  |  | Mehrlängenbetrag
A | mm2 | Basis | Mehrleistung | Total exkl. MWSt. | exkl. MWSt. | Länge Zuleitung [m]
25 | 3x25/25 Cu | 1500 |  | 1500 | 21.5 |  | 0 | 0
40 | 3x25/25 Cu | 1500 |  | 1500 | 21.5 |  | 0 | 0
63 | 3x25/25 Cu | 1500 |  | 1500 | 21.5 |  | 0 | 0
80 | 3x25/25 Cu | 1500 | 800 | 2300 | 21.5 |  | 0 | 0
125 | 3x50/50 Cu | 1500 | 1225 | 2725 | 35.5 |  | 0 | 0
160 | 3x95/95 Cu | 1500 | 2350 | 3850 | 59.5 |  | 0 | 0
200 | 3x95/95 Cu | 1500 | 2350 | 3850 | 59.5 |  | 0 | 0
250 | 3x150/150 Cu | 1500 | 3100 | 4600 | 92 |  | 0 | 0
400 | 3x240/240 Cu | 1500 | 3550 | 5050 | 155 |  | 0 | 0
Ansätze für Hausanschlusskasten (Eigentum Kunde)
Anschlussicherung |  |  | CHF/exkl. MWSt. |  |  | Auswahl: x
25 bis 60A |  |  | 300 |  |  |  | 0
80 bis 160A |  |  | 600 |  |  |  | 0
180 bis 250A |  |  | 800 |  |  |  | 0
Hausanschlusskasten im Haus zusätzlich |  |  | 400 |  |  |  | 0
Netzkostenbeitrag | [5 empty] | 0
Apparatemontage | [5 empty] | 0
Netzanschlussbeitrag | [5 empty] | 0
Hausanschlusskasten | [5 empty] | 0
Gesamtkosten Netzanschluss |  |  |  |  | 0
Kostenbeitrag für den Anschluss elektrischer Raumheizungen, Wärmepumpen und Wärme-, Kraft-, Kopplungsanlagen
Wir die Grösse der Anschlusssicherung nicht erhöht, sind keine weiteren Beträge fällig. Elektroheizungen, sowie Geräte
und Anlagen, welche Oberschwingungen und/oder Spannungsänderungen verursachen, sind nach wie vor bewilligungspflichtig.